Безопасность в Новогодние праздники при проведении массовых мероприятий

Пожарные ПЧ-233 КГКУ Противопожарная охрана Красноярского края напоминают учреждениям при проведении массовых мероприятий в Новогодние и Рождественские праздники строго соблюдать требования правил пожарной безопасности:

Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечить первичными средствами   пожаротушения (не менее двух огнетушителей, кошма или плотное полотно, ведро с песком, совок);

Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами

Елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и   потолка;

Запрещается устанавливать елку на путях эвакуации;

Электрические гирлянды должны быть заводского изготовления;

При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена;

Запрещается использовать для украшения елки легковоспламеняющиеся игрушки, свечи, вату, бумагу, применять предметы оформления помещений, декорации из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);

Запрещается устанавливать елку вблизи отопительных приборов;

Закрывать двери эвакуационных выходов на замки и другие трудно открываемые задвижки;

Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

В случае возгорания:

-  Немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону «101» или «112»;

-  Примите меры по эвакуации людей;

-  Отключите от электропитания электроприборы;

-  Примите меры по тушению пожара подручными средствами;

-  При возгорании искусственной елки не беритесь за нее руками, накиньте на нее плотную ткань (например, одеяло).